## 20250504
流通食品の放射性物質検査結果 | [9 empty] | 2025-04-30 |  | 12:00現在
As of Apr. 30, 2025, 12:00 p.m.
<検査結果の見方> 「検出せず」とは検出限界値未満のことです。（ ）内の数字が検出限界値（検出できる最小の値）で、検体により変わります。
（色つきのセル）のNoは、新たに判明した検査結果です。
（色つきのセル）の検査結果は、基準値を超えたものです。
<検査方法等>
Levels of radioactive contaminants in marketed food in Tokyo
About data ND: not detectable ( ): detection limit level or the minimum measurable value (depend on sample)
: Newly identified data
: Exceed base line level
<Methods> | [10 empty] | ※1放射性セシウムの基準、※2有効数字2桁
※1 Food Category related to legal standard values for radioactive cesium、※2 Two significant figures.
No | 採取日（購入日） Sampling date | 結果判明日 Results obtained date | 生産者・製造者・販売者･ 輸入者等の別 Farmer/Manufacturer/ Seller/Importer | 左記の 所在地 Location | 品目 Item name | 食品分類 Classification | 食品カテゴリ※1 Category | 検査機器 Inspection instrument | 検査結果(単位：Bq/Kg) Result Levelofradioactivecontaminants |  |  | 備考 Notes
放射性セシウム radioactive cesium Radioactivecesium
[9 empty] | ｾｼｳﾑ-134 Cesium-134 | ｾｼｳﾑ-137 Cesium-137 | ｾｼｳﾑ合計※2 Cesium_total
1 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 生産・出荷者 Farmer | 千葉県 Chiba | イチゴ | イチゴ Strawberry | 一般食品 General foods | NaI | 検出せず(<12 ) ND | 検出せず(<11) ND | 検出せず(<25) ND
2 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 生産・出荷者 Farmer | 茨城県 Ibaraki | ネギ | その他の生鮮野菜 Other fresh vegetable | 一般食品 General foods | NaI | 検出せず(<10 ) ND | 検出せず(<9) ND | 検出せず(<25) ND
3 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 生産・出荷者 Farmer | 千葉県 Chiba | ダイコン | その他の生鮮野菜 Other fresh vegetable | 一般食品 General foods | NaI | 検出せず(<12 ) ND | 検出せず(<11) ND | 検出せず(<25) ND
4 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 生産・出荷者 Farmer | 千葉県 Chiba | キャベツ | その他の生鮮野菜 Other fresh vegetable | 一般食品 General foods | NaI | 検出せず(<10 ) ND | 検出せず(<9) ND | 検出せず(<25) ND
5 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 生産・出荷者 Farmer | 栃木県 Tochigi | 緑豆モヤシ | その他の生鮮野菜 Other fresh vegetable | 一般食品 General foods | NaI | 検出せず(<12 ) ND | 検出せず(<11) ND | 検出せず(<25) ND
6 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 製造者 Manufacturer | 岩手県 Iwate | 牛乳 | 牛乳 Cow's milk | 牛乳 Milk | Ge | 検出せず(<0.5 ) ND | 検出せず(<0.8) ND | 検出せず(<1.3) ND
7 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 製造者 Manufacturer | 長野県 Nagano | 牛乳 | 牛乳 Cow's milk | 牛乳 Milk | Ge | 検出せず(<0.2 ) ND | 検出せず(<0.7) ND | 検出せず(<0.9) ND
8 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 製造者 Manufacturer | 長野県 Nagano | 牛乳 | 牛乳 Cow's milk | 牛乳 Milk | Ge | 検出せず(<0.9 ) ND | 検出せず(<0.5) ND | 検出せず(<1.4) ND
9 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 製造者 Manufacturer | 長野県 Nagano | 乳飲料 | 乳飲料 Milk drink | 牛乳 Milk | Ge | 検出せず(<0.5 ) ND | 検出せず(<0.8) ND | 検出せず(<1.3) ND
10 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 製造者 Manufacturer | 群馬県 Gunma | 乳飲料 | 乳飲料 Milk drink | 牛乳 Milk | Ge | 検出せず(<0.7 ) ND | 検出せず(<0.8) ND | 検出せず(<1.5) ND
11 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 採取地 Sampling point | 北海道 Hokkaido | ギンポ | その他の鮮魚介類 Fresh fish and shellfish | 一般食品 General foods | NaI | 検出せず(<11 ) ND | 検出せず(<11) ND | 検出せず(<25) ND
12 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 採取地 Sampling point | 北海道 Hokkaido | カレイ | その他の鮮魚介類 Fresh fish and shellfish | 一般食品 General foods | NaI | 検出せず(<12 ) ND | 検出せず(<10) ND | 検出せず(<25) ND
13 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 採取地 Sampling point | 宮城県 Miyagi | ヒラメ | その他の鮮魚介類 Fresh fish and shellfish | 一般食品 General foods | NaI | 検出せず(<12 ) ND | 検出せず(<10) ND | 検出せず(<25) ND
14 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 採取地 Sampling point | 福島県 Fukushima | スズキ | その他の鮮魚介類 Fresh fish and shellfish | 一般食品 General foods | NaI | 検出せず(<12 ) ND | 検出せず(<11) ND | 検出せず(<25) ND
15 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 採取地 Sampling point | 秋田県 Akita | タイ | その他の鮮魚介類 Fresh fish and shellfish | 一般食品 General foods | NaI | 検出せず(<12 ) ND | 検出せず(<10) ND | 検出せず(<25) ND
16 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 生産・出荷者 Farmer | 青森県 Aomori | ナガイモ | その他の生鮮野菜 Other fresh vegetable | 一般食品 General foods | NaI | 検出せず(<13 ) ND | 検出せず(<11) ND | 検出せず(<25) ND
17 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 生産・出荷者 Farmer | 千葉県 Chiba | サツマイモ | その他の生鮮野菜 Other fresh vegetable | 一般食品 General foods | NaI | 検出せず(<12 ) ND | 検出せず(<10) ND | 検出せず(<25) ND
18 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 生産・出荷者 Farmer | 埼玉県 Saitama | サトイモ | その他の生鮮野菜 Other fresh vegetable | 一般食品 General foods | NaI | 検出せず(<13 ) ND | 検出せず(<11) ND | 検出せず(<25) ND
19 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 生産・出荷者 Farmer | 長野県 Nagano | ナメコ | その他の生鮮野菜（きのこ類） Fungi | 一般食品 General foods | NaI | 検出せず(<10 ) ND | 検出せず(<9) ND | 検出せず(<25) ND
20 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 生産・出荷者 Farmer | 青森県 Aomori | シイタケ | その他の生鮮野菜（きのこ類） Fungi | 一般食品 General foods | NaI | 検出せず(<12 ) ND | 検出せず(<10) ND | 検出せず(<25) ND
＜検査方法等＞ ① ヨウ化ナトリウム（NaI）シンチレーションスペクトロメーターによるスクリーニング検査 NaIシンチレーションスペクトロメーターでサンプリングした食品を検査します。 実施機関：健康安全研究センター、市場衛生検査所 ② ゲルマニウム（Ge）半導体検出器による確定検査 スクリーニング検査結果で測定値50 Bq/kgを超える場合、又は検出限界値が25 Bq/kg以上の場合、Ge半導体検出器を用いて確定検査を行います。 実施機関：健康安全研究センター
※平成24年3月1日付厚生労働省事務連絡「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について」に基づき、飲料水、
牛乳及び乳児用食品については、スクリーニング検査を行わず、ゲルマニウム（Ge）半導体検出器による検査を行います。
※スクリーニング検査において、セシウムの各核種については検査機器の実測値をそのまま記載します。
セシウムの合計値については平成24年3月1日付厚生労働省事務連絡「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について」に基づき、
スクリーニング検査で測定値が25Bq/kg以上50Bq/kg以下である場合は、参考値として測定値を記載します。
測定下限値（25Bq/㎏）未満である場合は、「＜25」と記載します。
※乾燥食品など、試料密度が小さい場合等にはスクリーニング検査を実施せず、ゲルマニウム（Ge）半導体検出器による確定検査を実施することがあります。
＜Methods＞
Step 1. Screening test by NaI scintillation spectro meter
Examine spectro levels in food samples
Executing agency: Tokyo Metropolitan Institute of Public Health and Wholesale Market Sanitary Inspection Station
Step 2. Examination of decision using Germanium semiconductor detector
Applied when the value measured by screening test exceeds 50Bq/kg or detection limit level is over 25Bq/kg.
Executing agency: Tokyo Metropolitan Institute of Public Health
Notes:
*About drinking water, milk and Infant foods
Examined by Germanium semiconductor detector
(Instead of screening test according to the notification by Ministry of Health, Labour and Welfare on March 1st, 2012.) Labour and Welfare on March 1st, 2012. ) Record “<25 ” when the value is below measuring lower limit (below 25Bq/kg). * When the sample density is small ex. dried foods, examination of decision using Germanium semiconductor detector could be applied instead of screening test.
* About total value of cesium, record measured value for reference when the value is 25Bq/kg to 50Bq/kg. (According to the notification by Ministry of Health,