## 表1
牛肉の放射性物質検査結果 | [5 empty] | 令和元年8月13日(Aug.13, 2019)現在
Levels of radioactive contaminants in beef slaughtered at Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market
＜検査方法等＞ ① オートガンマカウンターによるスクリーニング検査 まずオートガンマカウンターでサンプリングした牛肉を検査します。 実施機関：中央卸売市場食肉市場内検査施設 ＜Methods＞ Step1. Screening test using Automatic gamma counter Examine samples Executing agency: Meat Market Laboratory, Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market ② ゲルマニウム（Ge）半導体検出器による確定検査 スクリーニング検査で測定値が５０Bq/kgを超えた場合は、Ge半導体検出器を用いて確定検査を行います。 実施機関：健康安全研究センター Step2. Examination of decision using Germanium semiconductor detector Applied when the value measured by screening test exceeds 50Bq/kg Executing agency: Tokyo Metropolitan Institute of Public Health
(色つきのセル）の検査結果は、基準値を超えたものです。 : Exceed base line level
1 総括表 （令和元年8月9日 検査結果判明分） |  |  |  | Methods and inspection number (Aug.9, 2019)
検査方法 inspection methods |  | 検査頭数（単位：頭） Inspection number
スクリーニング検査 Screening test |  | 127
確定検査 Examination of decision |  | 0
2 オートガンマカウンターによるスクリーニング検査結果 （8月1日 と畜検査分） |  |  |  |  | Results of screening test using automatic gamma counter on Aug.9, 2019.
＜検査結果の見方＞ 「検出せず」とは測定下限値（２５Bq/kg）未満のことです。 測定値が２５Bq/kg以上５０Bq以下である場合は、参考値として測定値を記載します。
About data: ND: below detection limit value ( 25Bq/kg) When the measured value is 25Bq/kg to 50Bq/kg, , it is recorded for reference.
No | 生産地 Breeding location |  | 検査結果(単位：Bq/kg) |  | 備考 Notes
Level of radioactive contaminants
1 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
2 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
3 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
4 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
5 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
6 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
7 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
8 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
9 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
10 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
11 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
12 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
13 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
14 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
15 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
16 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
17 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
18 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
19 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
20 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
21 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
22 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
23 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
24 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
25 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
26 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
27 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
28 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
29 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
30 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
31 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
32 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
33 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
34 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
35 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
36 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
37 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
38 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
39 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
40 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
41 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
42 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
43 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
44 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
45 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
46 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
47 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
48 | 埼玉 | Saitama | 検出せず | ND（not detectable)
49 | 埼玉 | Saitama | 検出せず | ND（not detectable)
50 | 埼玉 | Saitama | 検出せず | ND（not detectable)
51 | 埼玉 | Saitama | 検出せず | ND（not detectable)
52 | 埼玉 | Saitama | 検出せず | ND（not detectable)
53 | 埼玉 | Saitama | 検出せず | ND（not detectable)
54 | 埼玉 | Saitama | 検出せず | ND（not detectable)
55 | 埼玉 | Saitama | 検出せず | ND（not detectable)
56 | 埼玉 | Saitama | 検出せず | ND（not detectable)
57 | 埼玉 | Saitama | 検出せず | ND（not detectable)
58 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
59 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
60 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
61 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
62 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
63 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
64 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
65 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
66 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
67 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
68 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
69 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
70 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
71 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
72 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
73 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
74 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
75 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
76 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
77 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
78 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
79 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
80 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
81 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
82 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
83 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
84 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
85 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
86 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
87 | 群馬 | Gunma | 検出せず | ND（not detectable)
88 | 群馬 | Gunma | 検出せず | ND（not detectable)
89 | 群馬 | Gunma | 検出せず | ND（not detectable)
90 | 群馬 | Gunma | 検出せず | ND（not detectable)
91 | 群馬 | Gunma | 検出せず | ND（not detectable)
92 | 群馬 | Gunma | 検出せず | ND（not detectable)
93 | 群馬 | Gunma | 検出せず | ND（not detectable)
94 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
95 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
96 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
97 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
98 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
99 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
100 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
101 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
102 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
103 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
104 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
105 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
106 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
107 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
108 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
109 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
110 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
111 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
112 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
113 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
114 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
115 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
116 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
117 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
118 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
119 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
120 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
121 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
122 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
123 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
124 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
125 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
126 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
127 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)